#### Опросный лист  №                от

| Организация. |  |
| --- | --- |
| Адрес. |  |
| Контактное лицо. |  |
| тел/факс. |  |
| Где устанавливается. |  |

Количество:

| Тип трансформатора | Вариант исполнения | Номинальный ток, а | Вторичная нагрузка при cosφ=0,8 в классе точности, ВхА | Ток термической стойкости, кА (кратность) | Номинальная предельная кратность | Длительность протекания тока к.з., с | Номинальные нагрузки в классах точности (для исполнений 5-8) | Климатическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичный | вторичный | 0,5 | 1 | 3 | 10 |  |  |  | 0,2S | 0,5S | 5Р |  |

Пример:

| Тип трансформатора | Вариант исполнения | Номинальный ток, а | Вторичная нагрузка при cosφ=0,8 в классе точности, ВхА | Ток термической стойкости, кА (кратность) | Номинальная предельная кратность для защиты | Длительность протекания тока к.з., с | Номинальные нагрузки в классах точности (для исполнений 5-8) | Климатическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичный | вторичный | 0,5 | 1 | 3 | 10 |  |  |  | 0,2S | 0,5S | 5Р |  |
| ТОЛ-35 III-IV-1 | 300/5 | 100 150 200 300 | 5 | - - - - | - - - - | - - - 30 | 20 30 40 - | 25 | - - - - | 3 | - | - | - | УХЛ1 |