## Лист1
| ООО «ТД «Автоматика» | Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28
www.td-automatika.ru
sales@td-automatika.ru
Сведенья о заказчике | [5 empty] | 25-50 | 5−10 | 1−2
Наименование: | ТФЗМ 110-УХЛ1--1500 |  |  |  |  | 50 | 10 | 2
Вы можете выбрать значения в соотвествие с указаниями на полях справа или ввести свои параметры
Технические характеристики (наименование параметра) |  | Требуемое значение параметра | Предлагаемые значения параметров |  |  | 30-60 | 6−12 | 1.2−2.5
Заводской тип (марка): |  |  | ТФЗМ 110 | Стандартное значение |  | 60 | 12 | 2.5
Номинальное рабочее фазное напряжение, кВ: |  |  | 110/√3 | Стандартное значение |  | 75 | 15 | 3
Наибольшее рабочее фазное напряжение, кВ: |  |  | 126/√3 | Стандартное значение |  | 40-80 | 8−16 | 1.7−3.5
Номинальная частота, Гц: |  |  | 50 | Стандартное значение |  | 80 | 16 | 3.5
Номинальный ток первичной обмотки, А: |  |  | 1500 | Выберите из предложенных вариантов |  | 50-100 | 10−20 | 2−4
Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до +40 °С, %: |  |  | 20 | Стандартное значение |  | 100 | 20 | 4
Ток термической стойкости, кА не менее: |  |  | 30 | Значения зависят от выбранного номинального тока первичной обмотки А |  | 75-150 | 15−30 | 3−6
Допустимое время протекания тока термической стойкости, с: |  |  | 3 | Стандартное значение |  | 150 | 30 | 6
Ток электродинамической стойкости, кА не менее: |  |  | 100 | Значения зависят от выбранного номинального тока первичной обмотки А |  | 100-200 | 20−40 | 4−8 | 0.1
Номинальный вторичный ток, А: |  |  | 1 | Выберите из предложенных вариантов | 1 | 200 | 40 | 8 | 0.2
Количество вторичных обмоток: |  |  | 0 | Автоматически заполняется при указании параметров вторичных обмоток | 5 | 250 | 50 | 10 | 0.2S
Параметры вторичных обмоток: | [5 empty] | 150-300 | 30−60 | 6−12 | 0.5
Обмотка 1 − учет электроэнергии | Класс точности: |  |  | Выберите из предложенных вариантов |  | 300 | 60 | 12 | 0.5S
| Номинальная нагрузка, ВА: |  |  | Введите значение | 0 | 200-400 | 40−80 | 8.5−17 | 1
Обмотка 2 − измерение | Класс точности: |  |  | Выберите из предложенных вариантов | 0 | 400 | 80 | 17 | 3
| Номинальная нагрузка, ВА: |  |  | Введите значение | 0 | 250-500 | 46−92 | 11−22 | 5
Обмотка 3 − защита | Класс точности: |  |  | Выберите из предложенных вариантов | 0 | 500 | 92 | 22 | 10
| Номинальная нагрузка, ВА: |  |  | Введите значение | 0 | 300-600 | 49−98 | 13−26 | 5P
Обмотка 4 − защита | Класс точности: |  |  | Выберите из предложенных вариантов | 0 | 600 | 98 | 26 | 10P
| Номинальная нагрузка, ВА: |  |  | Введите значение | 0 | 750 | 100 | 27.5
Обмотка 5 − защита | Класс точности: |  |  | Выберите из предложенных вариантов |  | 400-800 | 50−100 | 14−28
| Номинальная нагрузка, ВА: |  |  | Введите значение |  | 800 | 100 | 28
Обмотка 6 − защита | Класс точности: |  |  | Выберите из предложенных вариантов |  | 500-1000 | 50−100 | 15−30
| Номинальная нагрузка, ВА: |  |  | Введите значение |  | 1000 | 100 | 30
Коэффициент безопасности приборов обмоток для измерения: |  |  |  | Введите значение |  | 600-1200 | 50−100 | 15−30
Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты, не менее: |  |  | 20 | Стандартное значение |  | 1200 | 100
Вид внутренней изоляции: |  |  | Масло | Стандартное значение |  | 750-1500 | 50−100 | 15−30
Тип внешней изоляции: |  |  | Фарфор | Стандартное значение |  | 1500 | 100 | 30
Соответствие: |  |  | ГОСТ 7746-2015 | Стандартное значение |  | 1000-2000 | 50−100 | 15−30
Допустимая величина горизонатальной механической нагрузки от тяжения проводов, H, не менее: |  |  | 2000 | Стандартное значение |  | 2000 | 100 | 30
Категория размещения и климатическое исполнение: |  |  | УХЛ1 | Стандартное значение |  | 2500 | 100 | 30
Температура окружающего воздуха, °С −верхнее рабочее значение: −нижнее рабочее значение: |  |  | + 45 − 60 | Стандартное значение |  | 1500-3000 | 50−100 | 15−30
Высота установки над уровнем моря, м: |  |  | до 1000 | Стандартное значение
Длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ: |  |  |  | Выберите из предложенных вариантов |  | Масло | Фарфор | 2.25
Срок службы, лет, не менее: |  |  | 30 | Стандартное значение |  |  |  | 2.5
Количество трансформаторов, шт.: |  |  |  | Введите значение
Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт.: |  |  |  | Введите значение
Примечание: трансформатор изначально собирается на один первичный ток, с возможность переключения.
Например: при выборе номинального тока 100-200 А следует пометить ток, на который будет собран трансформатор:
трансформатор 100-200* - будет собран на номинальный первичный ток 200 А, с возможностью переключения на 100 А;
трансформатор 100*-200 - будет собран на номинальный первичный ток 100 А, с возможностью переключения на 200 А.
При записи 100-200 трансформатор будет собран на 200 А по умолчанию.