# Опросный лист

# Для заказа трансформаторов тока

# Наименование предприятия:________________________________________________________

# Контактное лицо:_________________________________________________________________

# Телефон/факс/e-mail:______________________________________________________________

| Наименование параметров | Характеристики |
| --- | --- |
| Тип трансформатора |  |
| Количество, штук |  |
| Климатическое исполнение |  |
| Номинальное напряжение, кВ. |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ. |  |
| Номинальная частота, Гц. |  |
| Номинальный первичный ток, А. | №1 | №2 | №3 | №4 |
| Номинальный вторичный ток, А. |  |  |  |  |
| Номинальный класс точности вторичных обмоток. |  |  |  |  |
| Номинальная вторичная нагрузка |  |  |  |  |
| Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений |  |  |  |  |
| Номинальная предельная кратность обмотки для защиты. |  |  |  |  |
| Ток термической стойкости, кА t= |  |
| Ток электродинамической стойкости. |  |

# Образец заполнения опросного листа на трансформатор тока

| Наименование параметров | Характеристики |
| --- | --- |
| Тип трансформатора | ТОЛ 10-I-8 |
| Количество, штук | 2 |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Номинальное напряжение, кВ. | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ. | 12 |
| Номинальная частота, Гц. | 50 |
| Номинальный класс точности вторичных обмоток. | №1 | №2 | №3 |  |
|  | 0,5 | 10Р | 10Р |  |
| Номинальный первичный ток, А. | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| Номинальный вторичный ток, А. | 5 | 5 | 5 |  |
| Номинальная вторичная нагрузка. | 10 | 15 | 15 |  |
| Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений | 13 |  |  |  |
| Номинальная предельная кратность обмотки для защиты. |  | 10 | 10 |  |
| Кратность тока термической стойкости, кА t= 1 сек. | 40 |
| Ток электродинамической стойкости, .кА. | 102 |