Опросный лист

Для заказа трансформаторов тока

Наименование предприятия:________________________________________________________

Контактное лицо:_________________________________________________________________

Телефон/факс/e-mail:______________________________________________________________

| Наименование параметров | Характеристики |
| --- | --- |
| Тип трансформатора |  |
| Количество, штук |  |
| Климатическое исполнение |  |
| Номинальное напряжение, кВ. |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ. |  |
| Номинальная частота, Гц. |  |
| Номинальный первичный ток, А. | №1 | №2 | №3 | №4 |
| Номинальный вторичный ток, А. |  |  |  |  |
| Номинальный класс точности вторичных обмоток. |  |  |  |  |
| Номинальная вторичная нагрузка |  |  |  |  |
| Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений |  |  |  |  |
| Номинальная предельная кратность обмотки для защиты. |  |  |  |  |
| Ток термической стойкости, кА t= |  |
| Ток электродинамической стойкости. |  |

Образец заполнения опросного листа на трансформатор тока

| Наименование параметров | Характеристики |
| --- | --- |
| Тип трансформатора | ТОЛ-35 III-II |
| Количество, штук | 6 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Номинальное напряжение, кВ. | 35 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ. | 40,5 |
| Номинальная частота, Гц. | 50 |
| Номинальный класс точности вторичных обмоток. | №1 | №2 | №3 |  |
|  | 0,2S | 10Р | 10Р |  |
| Номинальный первичный ток, А. | 300 | 300 | 300 |  |
| Номинальный вторичный ток, А. | 5 | 5 | 5 |  |
| Номинальная вторичная нагрузка. | 30 | 50 | 50 |  |
| Номинальная предельная кратность обмотки для защиты. |  | 20 | 20 |  |
| Ток термической стойкости, кА t= 3 сек. | 15 |
| Ток электродинамической стойкости, .кА. | 63 |