Опросный лист

Для заказа трансформаторов тока

Наименование предприятия:________________________________________________________

Контактное лицо:_________________________________________________________________

Телефон/факс/e-mail:______________________________________________________________

| Наименование параметров | Характеристики |
| --- | --- |
| Тип трансформатора |  |
| Количество, штук |  |
| Климатическое исполнение |  |
| Номинальное напряжение, кВ. |  |
| Номинальная частота, Гц. |  |
| Исполнение корпуса (литой или пластмассовый) |  |
| Номинальный первичный ток, А. | №1 |
| Номинальный вторичный ток, А. |  |
| Номинальный класс точности вторичных обмоток. |  |
| Номинальная вторичная нагрузка, ВА |  |

Образец заполнения опросного листа на трансформатор тока

| Наименование параметров | Характеристики |
| --- | --- |
| Тип трансформатора | ТОП-0,66 |
| Количество, штук | 2 |
| Климатическое исполнение | У3 |
| Номинальное напряжение, кВ. | 0,66 |
| Номинальная частота, Гц. | 50 |
| Исполнение корпуса (литой или пластмассовый) | пластмассовый |
| Номинальный класс точности вторичных обмоток. | №1 |
|  | 0,5 |
| Номинальный первичный ток, А. | 100 |
| Номинальный вторичный ток, А. | 5 |
| Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 5 |